阀门灌流系统

技术参数：

- 灌流系统包括阀门控制器、阀门、注射器、环架、1/16” i.d 管道以及带有流量调节器的16- 微量分支管

- 灌流速度0-10ml/min可调，适用于切片电生理、卵母细胞、成像等实验。

- 阀门类型为“Pinch”夹管阀阀门，价格便宜且易于清洗。

- 阀门控制器为“Valvelink”控制器，输出可来自pCLAMP、Pulse、Patchmaster、WinWCP、MetaMorph等软件，或者带有LabVieW、MATLAB的I/O硬件。

- 灌流系统压力精密调节为1-10psi（69kPa）。

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2质保期验收合格日起12个月

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点