液氮储存罐

*1.1容量可达到1512支管或4500个麦管，满足大型储存需求

1.2独特的悬挂架和隔箱设计，能够完全跟踪和取出样品，适合手工和计算机库存计算记录方法

1.3耐热的铝制真空隔热能够降低液氮蒸发率，降低运行成本

1.4采用高级真空绝热材料，拥有无与伦比的温度均一性，确保所有样品温度都低于-180 ℃（即使液氮罐中只有不到2英寸（5厘米）的液氮）

1.5持久耐用的结构确保多年使用无故障

1.6液氮罐可选择液位监控系统并配备5英寸小推车方便移动

1.7液氮容量不少于47.4 L

*1.8在合适的操作环境下并在不补充液氮容量的情况能安全保存样品长达7个月，设备具有国际权威认证文件支持

1.9标配不少于6个吊桶，吊桶存放不少于252个冻存条

2数量

2.1液氮储存罐1台

3交货期

合同签订后三个月

4售后服务

4.1 设备安装调试

4.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

4.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

4.2  技术培训

4.2.1 在用户所在地对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

4.2 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.3 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。