液氮罐

*1.1容量可达到4000支管，满足大型储存需求

1.2独特的悬挂架和隔箱设计，能够完全跟踪和取出样品，适合手工和计算机库存计算记录方法

1.3真空绝热能够降低液氮蒸发率，降低运行成本

1.4采用高级真空绝热材料，拥有无与伦比的温度均一性，确保所有样品温度都低于-180 ℃（即使液氮罐中只有不到2英寸（5厘米）的液氮）

1.5持久耐用的结构确保多年使用无故障

1.6安全的锁扣设计，防止他人擅自使用

*1.7液氮罐具有的液位监控系统，确保样品安全，每个系统都标配2英寸的冻存管架；可配备支持24 小时全天候持续监控仪器运行状态，保护您的样本。一旦出现样本可能受到损伤的情况，将通过声光报警、e-mail、电话、传真等方式向您发出警报。

1.8工作液氮容量 不少于121L；可配备可移动小推车（5英寸高度），在满载状态下方便移动。

1.9静态保持时间 122天；

*1.10标配不少于4个1.2/2ml冻存管架，每个冻存架存放不少于10个冻存盒

2数量

2.1 液氮罐 1台

3交货期

合同签订后三个月

4售后服务

4.1 设备安装调试

4.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

4.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

4.2  技术培训

4.2.1 在用户所在地对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

4.2 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.3 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。