合束激光器

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合束激光器 | 1台 |

实现405nm/488nm/561nm/638nm高功率可控制合束稳定输出。

二、技术要求

*2.1输出波长 ：405nm/488nm/561nm/638nm；

*2.2保偏输出功率：110mw@405nm/110mw@488nm/95mw@561nm/95mw@638nm；

2.3 功率稳定性：+/-2% over 8hrs；

*2.4 接口：FC/APC；

2.5 带模拟和TTL调制功能；

*2.6 每个波长均可单独控制输出功率；

2.7 带软件控制和远程诊断修复

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

3.2技术培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.3质保期

质保期12个月，保修期满后，付材料费进行维修。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，1个工作日内作出响应，并到场排除故障。