超静音工作站

- 使用噪音不超过53分贝。

- CPU： 2 * Intel Xeon系列，主频2.6GHz以上

- 内存：256G以上内存 DDR4 ECC REGS

- 硬盘：2*1.92T SSD以上，48T以上存储盘

- 散热套件：2*GPU散热套件

- 显卡：4* RTX 2080ti 11GB以上

- 硬件配套设备：2*27寸显示屏等

- 预装Relion, Chimera等冷冻电镜相关的软件

技术服务要求:

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起36个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点