冷冻电镜单颗粒数据处理系统

- 4U 机架式（10卡平台）

- 2000W（2+2）冗余电源

- CPU：2 x Intel Xeon Scalable Silver 4216（16 Cores）

- 内存：16 x 32GB ECC DDR4-2666 RAM

- 显卡：8x NVIDIA RTX 3090 24G

- 系统SSD：480GB SSD for boot

- 缓存SSD：2x 1.92TB Enterprise SSD for Scratch

- 存储硬盘：5x 12TB Enterprise HDD

- Raid： LSI MegaRAID SAS9361-8I/8口/1GB/12Gb

- 网络连接：2*10G Rj45

技术服务要求:

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起36个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点