## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
自控、电气工程
1 | 930906002001 | 控制器安装 | 1.品牌/名称：PLC控制器 AI 2.类别:控制器 AI 3.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 套 | 30
2 | 930906002002 | 控制器安装 | 1.品牌/名称： PLC控制器 AO 2.类别:控制器 AO 3.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 套 | 18
3 | 930906002003 | 控制器安装 | 1.品牌/名称：房间微差压变送器 2.类别:测量范围： 0~+100Pa,DC24v 3.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 套 | 19
4 | 930906008001 | 传感器安装 | 1.品牌/名称：温度湿度传感器 2.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 支 | 6
5 | 930210003001 | 电气配管 | 1.品牌/名称：电气配管 2.材质:JDG20 3.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m | 201.43
6 | 930210003002 | 电气配管 | 1.品牌/名称：电气配管 2.材质:JDG32 3.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m | 35.03
7 | 930210011001 | 电气配线 | 1.品牌/名称：KVVP-3X0.75mm2 2.配线形式:管内/线槽 3.型号:KVVP-3X0.75mm2 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m | 1078.6
8 | 930210011002 | 电气配线 | 1.品牌/名称：电气配线:KVVP-4X0.75mm2 2.配线形式:管内/线槽 3.型号:电气配线:KVVP-4X0.75mm2 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m | 178.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 | [6 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5X6 3.敷设方式、部位:沿导管敷设 4.电压等级(kV):1 5.电缆敷设等 6.操作物超高费自行考虑 7.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m | 40.53
10 | 930206010001 | 电力电缆头制作、安装 | 1.名称:电缆头 2.型号、规格:ZR-YJV-5X6 3.材质、类型:热缩式 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV):1 6.电力电缆头制作安装等 7.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 个 | 2
11 | 930206007001 | 电缆桥架安装 | 1.品牌/名称：电缆桥架安装 2.型号:钢制 200*100 3.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m | 37.62
12 | 030608008001 | PLC监控系统调试 | 1.名称:PLC监控系统调试 2.含与各系统兼容，含深化 3.含与楼内原系统接驳 4.系统深化等 5.具体事宜详见图纸，并满足设计、施工等规范及使用功能 | 套 | 1
13 | 030501017001 | PLC程序编写 | 1.名称:PLC程序编写 2.类别:编程版（含深化） 3.规格、参数:符合设计要求 4.本体安装及单体调试等 5.具体事宜详见图纸，并满足设计、施工等规范及使用功能 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 | [6 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:组态王界面制作 2.类别:含深化 3.规格、参数:符合设计要求 4.本体安装及单体调试等 5.具体事宜详见图纸，并满足设计、施工等规范及使用功能 | 套 | 1
分部小计
通风空调工程
15 | 930803003001 | 调节阀拆除 | 1.名称:电动调节阀拆除（送风） 2.型号、规格:250*200 3.本体及附件拆除等 4.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | 个 | 18
16 | 930803003002 | 调节阀拆除 | 1.名称:电动调节阀拆除（送风） 2.型号、规格:400*200 3.本体及附件拆除等 4.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | 个 | 2
17 | 930803003003 | 调节阀拆除 | 1.名称:电动调节阀拆除（排风） 2.型号、规格:320*200 3.本体及附件拆除等 4.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | 个 | 9
18 | 930803003004 | 调节阀拆除 | 1.名称:电动调节阀拆除（排风） 2.型号、规格:200*200 3.本体及附件拆除等 4.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | 个 | 9
19 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:送风定风量阀（含阀门执行器） 2.规格:250*200 3.本体及附件安装等 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 | [6 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:送风定风量阀（含阀门执行器） 2.规格:320*250 3.本体及附件安装等 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 个 | 4
21 | 930803004001 | 调节阀制作、安装 | 1.名称:电动调节阀（排风） 2.规格:320*200 3.其他详见图纸及技术标准要求 | 个 | 9
22 | 930803004002 | 调节阀制作、安装 | 1.名称:电动调节阀（排风） 2.规格:200*200 3.其他详见图纸及技术标准要求 | 个 | 11
23 | 930702023001 | 直读式压力表 | 1.名称:直读式压力表 2.型号、规格:符合设计要求 3.本体及附件安装等 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 套 | 18
24 | 011207001001 | 装饰装修密封及补漏 | 1.二区屏障系统内装饰装修密封及补漏等。 2.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 项 | 1
25 | 930802001001 | 净化通风管道拆除 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长1200mm以内 4.板材厚度:1.5mm以内 5.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | m2 | 109.2
26 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长320mm以内 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.场外运输 8.符合验收规范GB50243-2016 | m2 | 95.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 | [6 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030702002002 | 净化通风管道 | 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长630mm以内 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.场外运输 8.符合验收规范GB50243-2016 | m2 | 18.63
28 | 930802007001 | 柔性软风管安装 | 1.名称:硅钛布软管接头 2.材质、类型:厚度为1.0mm硅钛布，长度为200mm，硅钛布防火级别为B1级 3.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m2 | 2.98
29 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:采用难燃B1级PVC/NBR像塑保温板 2.绝热厚度:20mm | m2 | 114.32
30 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:清污除锈 2.油漆品种:防锈漆和调和漆 3.结构类型:风管及阀部件吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 793.09
31 | 930804002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验（所有与本区域相连风管） 2.符合验收规范GB50243-2016 3.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m2 | 3000
32 | 930804001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
分部小计
装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 | [6 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1.二北一更入口门、二北洁库门、二南一更入口、二南和二北楼梯外门拆除 2.门类型:钢制门 3.门体及附件拆除 4.保护性拆除，清理等 5.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | 樘 | 5
34 | 911502013001 | 钢质门 | 1.名称:钢质门 2.规格:1200*2100mm 3.门体及五金件安装等 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 樘 | 3
35 | 911502013002 | 钢质门 | 1.名称:钢质门 2.规格:900*2100mm 3.门体及五金件安装等 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 樘 | 2
36 | 911502011001 | 二区北玻璃安全门拆除 | 1.名称:二区北玻璃安全门拆除 2.门体及附件拆除 3.保护性拆除，清理等 4.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | 樘 | 1
37 | 911502011002 | 二区北玻璃安全门 | 1.名称:二区北玻璃安全门安装 2.规格:800*2100mm 3.门体及五金件安装等 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 樘 | 1
38 | 911203001001 | 橡、塑楼地面拆除 | 1.名称:原PVC地面拆除 2.拆除及清理等 3.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | m2 | 22.68
39 | 911203003001 | 橡胶楼地面新做 | 1.名称:PVC地面 2.面层材料品种、规格、颜色、厚度:符合设计要求 3.基层清理、面层铺贴等 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m2 | 22.68
40 | 911205001001 | PVC地脚线拆除 | 1.名称:原PVC地脚线拆除 2.拆除及清理等 3.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | m | 51.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 | [6 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 911205008001 | PVC地脚线 | 1.名称:PVC地脚线 2.粘结层及面层高度、厚度:符合设计要求 3.基层清理、面层铺贴等 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m | 51.33
分部小计
给排水工程
42 | 930703007001 | 洗涤盆拆除 | 1.名称:原水池拆除 2.材质、型号、规格:见原图 3.本体及附件拆除等 4.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | 套 | 4
43 | 930703008001 | 洗涤盆安装 | 1.名称:水池安装 2.材质、规格、类型:不锈钢 2000*800*800 3.组装形式:符合设计要求 4.附件名称、数量:水嘴等 5.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | 套 | 4
44 | 930701001001 | 钢管拆除 | 1.拆除部位:灭菌器蒸汽排泄管道拆除 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.管道、管件及附件拆除等 4.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | m | 43.83
45 | 930701012001 | 塑料管拆除 | 1.拆除部位、材质:室内排水PVC-U管拆除 2.规格:DN75内 3.管道、管件及附件拆除等 4.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | m | 4.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 | [6 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 930701012002 | 塑料管拆除 | 1.拆除部位、材质:室内排水PVC-U管拆除 2.规格:DN100 3.管道、管件及附件拆除等 4.拆除物运到相关单位指定地点，集中码放等 | m | 20.38
47 | 930701013001 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管 De110 4.连接形式: 承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，通球试验 6.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m | 20.38
48 | 930701013002 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U管 De50 4.连接形式: 承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，通球试验 6.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m | 4.54
49 | 930701002001 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内灭菌器蒸汽排泄管道安装 2.规格、压力等级:DN100 3.管道及管件制作、安装等 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m | 43.83
50 | 910201006001 | 管沟挖土方 | 1.土壤类别:综合土（一层及室外埋管挖土方） 2.挖土深度:1.5 3.土方开挖及回填 4.满足使用要求及图纸和相关验收规范 | m3 | 5.49
分部小计
工程水电费
51 | 931101001001 | 工程水电费 | 工程水电费 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 | [6 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 子目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 931202001001 | 安全文明施工费
2 | 931202011 | 施工垃圾场外运输和消纳费
3 | 931202003001 | 夜间施工费
4 | 931202004001 | 二次搬运费
5 | 931202005001 | 冬雨季施工费
6 | 931202002001 | 临时设施费
7 | 931202006001 | 施工困难增加费
8 | 931202007001 | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
9 | 931202008001 | 高台建筑增加费（高在2M以上）
10 | 931202008002 | 高台建筑增加费（高在5M以上）
11 | 931202009001 | 超高增加费（高在25～45M）
12 | 931202009002 | 超高增加费（高在45M以上）
13 | 931202010001 | 施工排水、降水费
14 | CB001 | 大型机械设备进出场及安拆
合 计
注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额(不包括计日工) | 项 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料和工程设备暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料和工程设备暂估单价进入清单子目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中:社会保险费+住房公积金
1.1 | 其中:社会保险费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
合计
表-13

## 4.12 措施项目报价组成分析表
措施项目报价组成分析表
工程名称：中国科学院生物物理研究所二区动物设施自控系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
子目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 报价构成分析 |  |  |  | 报价金额
|  |  |  | 实际成本 | 管理费 |  | 利润
931202001001 | 安全文明施工费
931202011 | 施工垃圾场外运输和消纳费
931202003001 | 夜间施工费
931202004001 | 二次搬运费
931202005001 | 冬雨季施工费
931202002001 | 临时设施费
931202006001 | 施工困难增加费
931202007001 | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
931202008001 | 高台建筑增加费（高在2M以上）
931202008002 | 高台建筑增加费（高在5M以上）
931202009001 | 超高增加费（高在25～45M）
931202009002 | 超高增加费（高在45M以上）
931202010001 | 施工排水、降水费
CB001 | 大型机械设备进出场及安拆