620nm 激光器

主要应用领域：定量FRET、多荧光探针实验，单分子荧光成像，多波长TIRF成像，转盘共聚焦多通道成像，超分辨成像，结构光照明，基因测序。

- *光纤激光器

- CW激光，准直光束，TEM00模，竖直线偏振

- *激光波长620 nm，激光线宽（FWHM）<0.1 nm，长时间激光波长稳定性<0.02 nm

- *激光输出功率1W

- 光束直径：1 mm

- 光束质量：M2 <1.1

- 发散角：<5 mrad

- 长时间（8小时）功率稳定性：<2%

- USB接口，软件控制开关和调节功率

- 尺寸：激光器小于155 x 50 x 30 mm，控制器小于445 x 280 x 90 mm

技术服务要求:

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起12个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点