常温透射电镜样品杆

三样品杆技术参数：

- 兼容FEI电镜及兼容对应型号的物镜极靴

- 保证电镜在正常工作真空度

- 保证电镜标定能达到的最高分辨率

- 一次可装载三个3mm直径透射电镜载网到电镜内

单样品杆技术参数：

- 兼容FEI电镜及兼容对应型号的物镜极靴

- 保证电镜在正常工作真空度

- 保证电镜标定能达到的最高分辨率

- 一次可装载一个3mm直径透射电镜载网到电镜内

技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起12个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点