主动消磁器

- 探头动态工作范围(x、y、z三轴)：＞3000 nT

- 频带宽度：DC-5000 Hz

- 噪音极限：＜0.7 nT RMS total

- 磁场衰减：交流减少＞100 X@ 50 Hz、直流减少＞400 X@ DC

- 反应时间：≤0.1 ms

- 直流偏移：＜2 nT/24 h

- 场地测量：安装过程中可以实现随时测量

- 探测器：1个

- 电源：220 V/50 Hz

- 外形尺寸：长≤1500；宽≤1500；高≤2200 mm

技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起36个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点