高灵敏相机
1. 芯片类型 sCMOS

2. 量子效率 95%@550nm/ 72%@400nm/ 83%@700nm/ 58%@800nm

3. 分辨率 ≥2304×2304

4. 单像素尺寸≥ 6.5μm×6.5μm

5. 有效面积：≥14.976×14.976mm

6. 读出速度：Fast scan: 89.1 fps(@2304 x 2304 pixels, 16 bit , USB3.0)

7. 读出噪声(rms)：Fast scan:1.4 electrons/ Standard scan: 1.0 electrons/ Ultra-quiet

8. scan: 0.7 electrons

9. 动态范围：21 400:1 (Typ.)

10. 位深：16bit/12bit/8bit

11. 制冷温度：-8℃（强制风冷）/-8℃（水冷）/-15℃（最大水冷）
技术服务要求

1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2. 质保期验收合格日起12个月

3. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4. 交货地点：用户指定地点

