精密纳米位移台
1. 口径≥200um*200um*200um
2.  PI nano XYZ轴
3. 显微镜清晰孔径载玻片
4. 电容传感器
5. Sub_D25插座
6. 1模拟输入，

7. 含培养皿架：35mm

8. 含多通道控制器

9. 含玻片样架：

10. PIN NANO9压电级
11. 皮氏培养皿架
技术服务要求

1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2. 质保期验收合格日起12个月

3. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4. 交货地点：用户指定地点

