三维纳米台
1. 运动轴
X/Y/Z

2. 传感器类型
电容式

3. 闭环行程( μm )
100/100/100

4. 闭环分辨率( nm )
0.5/0.5/0.5

5. 线性度( % )
0.02/0.02/0.04

6. 无负载下谐振频率( Hz )
400/400/400

7. 端口
D-sub15

8. 材料
铝合金

9. 最大负载( kg )
≥5

10. 自重( kg )
≤0.9

11. 尺寸( mm ) ≤
140 x 140 x 39.2
技术服务要求

1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2. 质保期验收合格日起12个月

3. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4. 交货地点：用户指定地点

