高精度电动载物台

- XY 轴行程范围 114 mm x 75 mm

- XY 轴分辨率（编码器步进） 22 nm

- XY 轴 RMS 重复精度 < 700 nm

- XY 轴最大速度 7 mm/sec

- 最大推荐负载10kg。

技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起12个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点