蛋白纯化系统

1. 系统扩展层架具有全方位适应性，能够360度旋转

2. 智能化设计模块组件，抽屉式即插即用设计

3. 各模块组件具有直观的LED灯指示功能

4. 适用于RNA核酸纯化，系统可以进行无核酶处理，保证病毒RNA序列在纯化提取中的完整性

5. 系统泵类型：柱塞泵；泵头材质：PEEK材质。

6. 系统泵压力：0-21MPa 
7. 压力控制编程：内置压力传感器，压力控制可编程设置调节上下限

8. 条件自动探索功能：可对试验溶液的pH、洗脱盐浓度、柱类型、洗脱比例等进行自动化筛选

9. 单波长紫外检测器：蛋白：280nm，核酸：255nm

10. 气泡感应器≥8个

11. 样品收集能力：兼容96孔微孔板，也可进行多种试管离心管的收集；

12. 系统控制：系统内置高性能电脑，标配触摸屏；通过双绞线连接系统，实现远距离控制；支持移动终端远程控制。

13. 软件具有“指向探索”功能，可使用户实现无障碍设备安装，管路连接。

14. 数据分析：具有一键峰积分功能，无需步骤繁多的设置即可实现峰图积分

15. 可升级功能：后期可升级缓冲液自动配置功能，可进行四元溶液自动配置

技术服务要求

1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2. 质保期验收合格日起12个月

3. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4. 交货地点：用户指定地点

