液氦

1.适用于西门子生产的MAGNETOM Prisma fit型核磁共振设备（MRI）

配件清单

2.液氦5000L

3.液氦纯度≥99.999%

4．技术实力	配备低温专业操作工程师≥2名，且其中至少1名要求具备同机型的服务年限≥2年，并提供书面证明材料。

5.投标人需拥有液氦添加的一整套所需工具及除冰工具。

6.投标人必需在国内具备专业低温液体运输车辆，提供相应的合同或证明资料。

7.工程师能力	投标人必需拥有经西门子认证的工程师相关资质。

8.质量保证	　投标人保证设备添加液氦完毕三个月内，被证明不会因液氦添加造成设备故障。