大靶面高速高灵敏相机

1有效像素：3200 x 3200 pixels

2像素大小： 6.5 μm x6.5μm

3芯片面积20.8mm x 20.8 mm

4.量子效率：Peak QE% >95%

5 最快成像速度：500fps@全幅(8bit)；83@全幅(12bit) ; 1000fps@3200 x 1600(8bit);

6 满井电荷：Full-Well Capacity 45,000e-

7 制冷温度：Air Cooled -0ºC @ 30ºC Ambient ；

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内4.到达现场排除故障

交货地点：用户指定地点