声光可调滤光器

- 技术参数：使用波长：450~700 nm

- 通光孔径：3 mm3 mm

- 通断时间：＜4 us

- 偏振响应：线性偏振

- 分辨率（-3dB）：1~2 nm

- 效率：≥90%

技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起12个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点