高效落地离心机

1. 最高转速≥21,000 rpm，最大相对离心力≥53,000 × g，最大容量 4L

2. 采用可变磁阻驱动系统；

3. 具有智能化的减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命；

4. 转头在4(C条件下都可以达到最高转速；

5. 仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行

6. 样品容量不平衡容忍度为5%，可“目视平衡”；

7. 可选配HEPA过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中；
8. 安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等；
9. 有生物安全转  头及样品分离袋可供选择；
10. 仪器根据人体力学设计，并备有脚踏开关，高度适中，方便操作；

技术服务要求

1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2. 质保期验收合格日起12个月

3. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4. 交货地点：用户指定地点

