488nm氩离子激光器

1. 工作环境:温度:10-30°℃:相对湿度:30°℃时-65%2，波长精度:+1nm

2. 工作电压/频率:230VAC+10%，50-60Hz，总功率:65mW

3. 可分出谱线:488nm、458nm、514mm

4. 功率漂移(预热后)<士1%噪声<1%RMS

5.预热时间小于10分钟

技术服务要求：

1.	设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.	质保期验收合格日起12个月

3.	维修响应时间: 接到维修通知后，技术人员电话响应24小时内做出响应，技术人员服务安排48小时内到达现场排除故障

4.	交货地点：用户指定地点