激光器

- 技术参数要求

- 工作波长：640nm。

- 输出功率：500mW，自由空间输出。

- 稳定性：光谱稳定性±1pm，输出功率稳定性优于2%。

- 光斑及发散角：TEM00，≤1mrad，光斑尺寸0.8-1.2mm。

- 偏振：≥100:1

- 售后服务要求

1. 设备安装调试：提供操作手册及远程指导。

2. 质保期：验收合格后12个月。

3. 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4. 交货地点：用户指定位置。