声光可调谐滤波器和声光偏转器

- 技术参数要求

- AOTF成像系统：400-650nm可见光滤波系统，光谱分辨率1-4nm,，射频功率可达150mW，包含温控系统；配置8通道74-158MHz频率范围的频率合成器，包含USB接口和无线控制手柄及配套RG316和RG223线缆。

- AODF偏转系统：工作波长633-647nm二维偏转系统，7.5X7.5mm大通光孔径，最大入射光斑可达6-7mm；配置频率范围90-210MHz的模拟压控振荡器和最大500MHz，38dB大增益,2W高输出射频放大器。

二．售后服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点、规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，免费提供操作指南和操作培训。

- 质保期：验收合格日起1年，保修期自货到验收合格之日开始计算。

- 供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原产品）。

- 提供技术人员定期现场回访，7*24小时技术响应服务，24小内到达维修现场。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

- 对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意给予更换，原则上要更换部件低于市场价格。

- 交货地点：用户指定位置。