375nm激光器

- 波长（典型值）：375nm

- 波长范围：±5nm

- 线宽：≤1.5nm

- 输出功率：70mW

- 功率稳定性（8小时以上，±3K以内）：±0.5%

- 功率调节范围：0-100%

- 光学噪声（%RMS，10Hz-20MHz带宽）：≤0.2%

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期自验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点