定制型光纤束

- 型号：WF-105 / 125 / 145P NA=0.12

- 光纤芯数：28芯

- 接头类型：头端为客户定制接头，尾端为SMA905接头

- 护套管材质：不锈钢

- 具体接头及光纤排布如下图所示

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期自验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点