电光调制器

1．电光晶体材料：KD*P

2．有限通光口径：2.7mm

3．半波电压：433V@830nm

4．相移量：0-Π@830nm

5．调制频率：DC-250KHz（连续可调）

6．调制信号：任意模拟信号

7．晶体和放大器匹配校准：有

8．最大输出电压：750V

技术服务要求：

1．设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2．质保期自验收合格日起12个月

3．维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4．交货地点：用户指定地点