冷冻电镜单颗粒数据处理系统

- 4U 机架式（10卡平台）

- 4*2000W电源

- CPU：2 x Intel Xeon Scalable Gold 5320（26 Cores）

- 内存：512GB ECC DDR4-3200 RAM

- 显卡：8x NVIDIA RTX 4090 24G

- 系统SSD：960GB SSD for boot

- 缓存SSD：1x 7.68TB Enterprise U.2 SSD for Scratch

- 数据库SSD：1x 3.84TB Enterprise SSD for Database

- 存储硬盘：6x 18TB Enterprise HDD

- Raid： LSI MegaRAID SAS9361-8I/8口/1GB/12Gb

- 网络连接：2*10G 万兆光口（含模块及光纤）

- 操作系统：Rocky8.6

- 软件安装：Relion3.1，Relion4.0，Eman2, CTFFIND4, Gctf, MotionCor1, Frealign, Gautomatch, cisTEM, Unblur, Summovie，Resmap，Coot，Imod ，Pyem，Topaz，crYOLO，deepEMhancer和pymol，提供Relion任务监控软件及数据格式转换软件。

- 网络设备：提供一台不低于24口万兆光口的企业级汇聚交换机，提供3块万兆光口网卡，6块万兆光纤模块，3根万兆光纤线缆

- 设备安装：提供网络升级改造及部署调试，完成所有设备间的万兆互通。

技术服务要求:

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起36个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点