液氦和氦气

1.供应商配备低温专业操作工程师≥2名，且其中至少1名要求具备临床人体3T和科研或临床7T磁共振成像设备补充液氦的服务年限≥2年，并提供书面证明材料。投标人保证设备添加液氦完毕三个月内，被证明不会因液氦添加造成设备故障。。

2.液氦：2500L

3.液氦纯度≥99.999%

4.氦气 ：400L

4.投标人需拥有液氦添加的一整套所需工具及除冰工具。

6.投标人必需在国内具备专业低温液体运输车辆，提供相应的合同或证明资料。