单链核酸合成仪

技术参数：

1. 12 条序列独立合成，管路完全分离设计，合成单体及试剂分别都是独立管路，无任何公用管路，减少杂质残留影响；

2. 支持多种合成程序同时进行，满足不同单体灵活合成需求；

3. 普通碱基每个循环时间不超过 6 分钟；

4. 可以合成 DNA、RNA 及修饰寡核苷酸；

5. 单道合成规模 10nmol 至 100μmol；

6. 耦合率≥99%；

7. 碱基瓶位 16 种；辅助试剂瓶位 7 种；

8. 自动断电保护，合成完自行断电功能；

9. 合成程序暂停，取消，中途修改功能；

10. 负压驱动控制，带惰性气体室，保障耦合效率。

技术服务要求：

1．设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2．质保期自验收合格日起12个月

3．维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4．交货地点：用户指定地点