多通道单光子探测系统

1.16通道多阳极光电倍增管两个，共32通道，量子效率35%@350 nm

2.时间分辨率180 ps （FWHM）

3.光子计数率最高4 MHz

4.实时显示多通道图像数据

售后服务要求

1.设备安装调试：提供操作手册及远程指导。

2.质保期：验收合格后12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。