激光器

激光器1

1. 输出波长：488 nm

2. 输出功率：100 mW

3. 模式：TEM00

4. 光束质量M2：≤1.1

5. 光束不对称性：≤1:1.1

6. 光斑直径：0.7 ±0.05@ 1/e²

激光器2

1. 输出波长：561 nm

2. 输出功率：100 mW

3. 模式：TEM00

4. 光束质量M2：≤1.1

5. 光束不对称性：≤1:1.1

6. 光斑直径：0.7 ±0.05@ 1/e²

技术服务要求：

1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2. 质保期自验收合格日起12个月

3. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4. 交货地点：用户指定地点