405激光器升级

一、激光器材质：固态激光器

二、激发波长：405nm

三、功率：50mw

四、匹配现有流式细胞仪BD FACSAriaIII，升级套件为仪器设备原厂配件

五、由仪器设备原厂工程师进行升级安装调试

六、升级后，增加的主要光学部件具体配置如下：

1.405nm激光器及激光电源

2.光电倍增管（PMT）

3.PMT预放板

4.8角型探测器及支架

5.channel DAQ 板

6.SCI电路板

7.荧光滤光片

8.紫光导光光纤

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期自验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点

561激光器升级

一、激光器材质：固态

二、激发波长：561nm

三、激光输出功率：50mw

四、匹配现有流式细胞仪BD FACSAriaIII，升级套件为仪器设备原厂配件

五、增加荧光蛋白mCherry和RFP的检测能力。

六、通过增配的探测器，将PE与FITC的检测实现空间上的分离，避免荧光补偿，优化实验数据结果。

七、升级后，增加的主要光学部件具体配置如下：

1. 561nm激光器及激光电源

2. 561nm光纤

3. 光电倍增管（PMT）

4. PMT放大板

5. PMT信号控制板SCI

6. 数字信号处理板channel DAQ

7. 荧光滤光片

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期自验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点