相机

- 分辨率：2048(H) x 2048(V)

- 像元尺寸：11 μm x 11 μm

- 有效芯片面积：22.5 mm x 22.5 mm

- *峰值量子效率：>95%

- *帧率：48 fps @ 12bit

- 读出噪声：<1.6 e-(Median)

- 数据接口： USB3.0

- DSNU:0.2 e-

- *PRNU: <0.3%

- 最小曝光时间21 微秒

- 满井容量：>100 000e-

- 制冷方式：风冷、水冷

- 制冷温度：低于环境温度45℃

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期自验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点