干冰发生器

一、主要参数

1.1电机功率：≤2.2kw

1.2产量：15-30kg/h

1.3干冰规格：3mm

1.5外围尺寸：≤730*435*780mm

二、液压系统

2.1系统最高压力20MPa

2.2正常工作压力在 20MPa 以下

2.3泵流量每分钟≥15升

2.4电机总功率≤2.2千瓦

2.5油箱容量 30升

2.6油箱体积≤350*230*320mm

三、配置

3.1干冰颗粒机   1台

3.2 100L杜瓦瓶  1台

3.3干冰保温箱   1个

3.4 Φ3mm模板   1套

3.5 稳定器       1个

四、质量保证和售后服务

4.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

4.2质保期自验收合格日起12个月

4.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.4交货地点：用户指定地点