科研仪器维修维护管理系统

1系统构架

1.1系统需采用PHP+MYSQL进行开发，结合YII FrameWork基于MVC架构实现；

1.2系统必须符合国家信创工程要求，支持国产操作环境如龙蜥、麒麟等操作系统部署。

1.3系统需支持IE、Firefox、Google Chrome、Safari浏览器及使用相同内核的其他浏览器。

1.4系统功能不限于用户管理、仪器管理、厂商管理、维护提醒管理、维修维护过程管理、统计报表功能。

1.5系统主要角色需包括所级管理员、单位管理员、仪器管理员。其中仪器管理员可发起维修维护申请流程，需经单位管理员审核通过后确定维修维护厂家，由仪器管理员联系厂家进行维修维护并记录维修维护信息。

2用户管理

2.1支持根据单位设置多级组织机构。

2.2支持用户角色自定义，并可以对每种用户角色分配相应功能权限。

2.3用户信息管理：可以存储和管理用户信息，包括姓名、状态、所属单位、联系方式等信息。支持信息修改和密码重置功能。

2.4用户登录日志：可以对用户登录信息进行记录以满足安全审计要求。

2.5登录口令管理：支持用户口令复杂度限制及强制用户更换口令周期。

3仪器管理

3.1仪器信息管理：支持所级管理员和单位管理员对仪器信息录入及编辑，包括仪器名称、资产编号、所在单位、放置房间、原值、采购日期、仪器图片等。

3.2仪器管理员：一台仪器允许设定一个主要负责人和多个仪器管理员。

3.3每台仪器可以设置维护周期（维护类型包括检查、维护及评测），定期提醒仪器管理员进行检查、维护及评测。

4厂商管理

4.1支持所级管理员对厂商管理，包括厂商名称、联系人及联系方式、厂商分类（如原厂维修、第三方维修）、简介、常见维修项目描述、相关资质材料。

4.2对于违规厂商，支持所级管理员对厂商纳入黑名单管理。

5维护提醒管理

5.1根据仪器设置的检查、维护及评测周期，定期生成维护提醒记录。

5.2仪器管理员可根据维护提醒记录发起维护申请。

5.3完成仪器维护后，仪器管理员可查看提供仪器维护记录（包括仪器检查、维护及评测记录）。

6维修维护过程管理

6.1仪器管理员提供维修维护申请，包括仪器、维修维护内容（维修、日常维护、易损件、日常耗材、定期更换部件等）、推荐维修维护厂家（支持选择多个厂家）、预计费用等内容。

6.2维修维护申请需经单位管理员审核并确定维修维护厂家。

6.3由仪器管理员负责联系厂家，并进行维修维护。

6.4维修完毕后由仪器管理员录入过程信息，每次维修维护应记录厂家、时长、费用、上传附件（可多个）等信息。

7统计报表

7.1可以汇总指定时间范围内单位内仪器维修维护信息并支持统计分析，支持单位管理员查看仪器维修次数、维修费用、应维护次数、已维护次数、维护费用、总费用，并支持导出。

7.2可以汇总指定时间范围内各单位仪器维修维护信息并进行统计分析，支持所级管理员查看单位仪器数量、维修次数、维修费用、应维护次数、已维护次数、维护费用、总费用，并支持导出。

技术服务要求：

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期：自验收合格日起12个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点