532nm脉冲激光器

- 技术参数

- 波长：532±1nm

- 功率：1000mW（0-100%可调节）1W@1MHz@500ps

- 光谱宽度＜100pm

- 脉宽：500ps（固定）

- 频率：0.1~1MHz可调节

- 功率稳定性：<3%

- M²：<2

- 出光高度：30mm

- 偏振比：>15dB

- 激光器和倍频模块之间线长：50~60cm

- 预热时间：<15mins

- 工作温度：15~35℃

- 技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

- 质保期：自验收合格日起12个月。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

- 交货地点：用户指定地点。