超低温变频制冷室外机

- 技术参数

- 超低温变频室外机总制冷量65kW；

- 出水温度范围2-7℃；

- 制冷剂R410A；

- 风冷冷凝器数量2；

- 外形尺寸不大于1800mm×800×1800mm；

- PLC控制，能接入原系统；

- 电气参数：三相五线制电源380V～ 3PH+N+PE/50Hz；

- 连接管线与现有设备的管路适配；

- 技术服务要求

- 拆除围栏，拆除原设备，尽量不影响电镜使用，安装完毕恢复围栏。

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

- 质保期：自验收合格日起12个月。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

- 交货地点：用户指定地点。