液氦

一、资格要求

1、投标人须具备有效的危险化学品经营许可证（应包含氦【压缩的或液化的】）；

2、投标人委托/自营的运输单位须具备有效的道路运输经营许可证（应包含与产品相对应的危险货物运输）；

3、投标人须具备有效的医疗器械经营许可证。

4、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围：氦【压缩的或液化的】，磁体氦充装服务。

二、商务要求

1、交货周期：采购人下单后2天内供货；

2、交货地点：采购人指定的北京市地址；

3、付款条件：交付货物并验收通过后6个月，采购人支付全部货款；

4、投标人近三年（2022年05月至投标截止日止）完成的同类业绩证明材料。要求提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货清单页及发票复印件等作为证明；

5、质量标准与验收标准：

质量标准：符合国家标准及相关行业标准并通过采购人验收；

验收标准：根据合同约定逐项验收。

6.售后服务要求：

投标人具有相关专业技术支持团队，并可向项目地提供一套完整低温加注工具投入项目使用；响应时间为365天，每天24小时，工程技术人员到达现场时间≤48小时；拥有完备的供货系统，可根据现场实险情况进行供货紧急响应和实施退货等甲方提出的要求。

- 根据客户需求配合调度车辆，具备接到通知后3小时以内到达客户指定现场，具备24小时保障供应的能力。且在国家法定节假日、重大活动期间，资质齐全可办理通行证，保障供货及时高效。

8.具有 24小时内提供采购人提出的当批次全部货物的供应能力。

三、技术要求

1、液氦7600L，纯度≥99.999 %，氖气含量小于4ppm；

2、产品生产、制造过程中，采购人可组织质量监督检验，成交供应商应予以积极配合；

3、产品出厂前，成交供应商应当进行产品自检，提供检查报告向采购人申请出厂验收，验收合格后方可出厂；

4、采购人现场称重验收；

5、供应商配备低温专业操作工程师≥3名，其中：

技术工程师具备GE、西门子、飞利浦等原厂培训证书≥2名；

取得《特种设备设备作业人员证》工程师≥2名；且其中至少1名要求具备临床人体3T和科研或临床7T磁共振成像设备补充液氦的服务年限≥2年。

6、投标人需拥有液氦添加的一整套所需工具及除冰工具；

7、售后服务要求：具备建立健全的应急响应机制，可根据采购人要求进行供货紧急响应；

8、退货：具备建立健全的退货机制，可根据采购人实际情况实施退货。